## Lapa1
Lēmuma numurs (Desicion number) | Lēmuma datums (Desicion date) | Noteikumi, attiecībā uz kuriem piešķirta vai atteikta atkāpe (The provisions from which the derogation is granted or refused) | Atkāpes saturs (The content of the derogation) | Iemesli, kāpēc atkāpe piešķirta vai atteikta (The reasons for granting or refusing the derogation) | Atkāpes piešķiršanas radītās sekas (The consequences resulting from granting the derogation) | Piešķirtās atkāpes periods (Period of derogation granted) | Lēmums latviešu valodā (Desicion in Latvian)
160 | 10.12.2020. | Eiropas Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas 53.panta 1.punkts noteic, ka trīs gadu laikā pēc Regulas stāšanās spēkā visi pārvades sistēmas operatori visās grafiku sastādīšanas zonās piemēro 15 minūšu ilgu nebalansa norēķinu periodu, vienlaikus nodrošinot, ka visas tirgus laika vienības robežas sakrīt ar nebalansa norēķinu perioda robežām. According to Article 53 (1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (EB GL) by three years after the entry into force of EB GL, all transmission system operators (TSO) shall apply the imbalance settlement period of 15 minutes in all scheduling areas while ensuring that all boundaries of market time unit shall coincide with boundaries of the imbalance settlement period. | Atkāpes piešķiršana no 15 minūšu ilga elektroenerģijas nebalansa norēķinu perioda piemērošanas. Derogation for the imbalance settlement period of 15 minutes in all scheduling areas while ensuring that all boundaries of market time unit shall coincide with boundaries of the imbalance settlement period. | Šobrīd Baltijas valstu energosistēmas darbojas sinhroni ar Krievijas apvienoto (IPS/UPS) sistēmu, kur Baltijas pāvades sistēmas operatoru (PSO) ir pienākums kontrolēt balansu iepriekš noteiktos ierobežojumos 60 minūšu laikā. Šim nolūkam Baltijas PSO vada mFRR procesu kopējā Baltijas mFRR balansēšanas tirgū un visu sistēmas nebalansu 60 minūšu periodā novērš Krievijas sistēmas operators. Līdz brīdim, kad Baltijas valstu energosistēmas tiks sinhronizētas ar kontinentālās Eiropas energosistēmu , automātiskā FRR (aFRR) procesa ieviešana un aFRR tirgus izveide Baltijā pirms Sinhronizācijas nav nepieciešama un pamatota. Tas nozīmē, ka balansa kontrole līdz Sinhronizācijai Baltijā tiks veikta 60 minūtēs, un īsākiem laika periodiem nebūs iespējams noteikt atšķirīgas nebalansa cenas. Balancing energy activations in the Baltic balancing market are related to balance control procedure, that currently is done in 60 minutes. Namely, currently Baltic States power systems work synchronously with the Russian combined (IPS / UPS) system, where Baltic TSOs have obligations to control balance within pre-defined limits within 60minute time frame. For this purpose, Baltic TSOs operates mFRR process with common Baltic mFRR balancing market and all balance discrepancies within 60 minute time frame are handled by Russian system operator. Until Baltic power systems will be synchronized with power system of continental Europe, implementation of automatic FRR (aFRR') process and creation of aFRR market in Baltics before Synchronization is not necessary and justified. This means, that also balance control until Synchronization in the Baltics will be done in 60 minutes, and there will not be possible to determine different imbalance prices for shorter periods. | Nerada nekādus tiešus vai netiešus riskus balansēšanas enerģijas tirgus integrācijai visā Eiropā vai darbības drošības riskus. Does not pose any direct or indirect risks to the integration of the balancing energy market across Europe or risks to operational security. | Līdz 2024.gada 31.decembrim. Till 31.12.2024. | https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN160D10122020.pdf
109 | 07.10.2021. | Eiropas Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas 20.panta 6.punkta prasības pārvades sistēmas operatoriem izmantot Eiropas platformu apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju. According to Article 20 (6) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (EB GL) requirements for transmission system operators to use a European platform for the exchange of balancing energy from frequency recovery reserves with manual activation. | Atkāpes piešķiršana no pienākuma izmantot Eiropas platformu apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju (MARI platforma). Derogation from the obligation to use a European platform for the exchange of balancing energy from frequency recovery reserves with manual activation (MARI platform). | MARI platformas izmantošanas uzsākšana pirms to izdara Ziemeļvalstu pārvades sistēmas operatori būtiski mazinātu Baltijas un Ziemeļvalstu balansēšanas tirgus sadarbības likviditāti balansēšanas enerģijas apmaiņā, jo balansēšanas enerģijas apmaiņa starp pārvades sistēmas operatoriem, kas izmanto MARI platformu, un pārvades sistēmas operatoriem, kas to neizmanto, notiktu tikai ārkārtas situācijās. Līdz brīdim, kad Ziemeļvalstu pārvades sistēmas operatori sāks izmantot MARI platformu, balansēšanas enerģijas apmaiņa starp Baltijas un Ziemeļvalstu pārvades sistēmas operatoriem tiks veikta saskaņā ar divpusējiem līgumiem, neietekmējot jau izveidoto sadarbību ar Ziemeļvalstu balansēšanas tirgu. Attiecīgi AS “Augstsprieguma tīkls” sākt MARI platformas izmantošanu pirms to nav uzsākuši Ziemeļvalstu pārvades sistēmas operatori nav pamata. Starting the use of the MARI platform before it is done by the Nordic transmission system operators would significantly reduce the liquidity of Baltic and Nordic balancing market cooperation in balancing energy exchange, since the exchange of balancing energy between transmission system operators using the MARI platform and transmission system operators that do not use it would only take place in emergency situations. Until the Nordic transmission system operators start using the MARI platform, the balancing energy exchange between Baltic and Nordic transmission system operators will be carried out in accordance with bilateral agreements, without affecting the cooperation already established with the Nordic balancing market. Accordingly, the JSC "Augtsprieguma tīkls" should start using the MARI platform before it has been launched by the Nordic transmission system operators. | Nerada nekādus tiešus vai netiešus riskus balansēšanas enerģijas tirgus integrācijai visā Eiropā vai darbības drošības riskus. Does not pose any direct or indirect risks to the integration of the balancing energy market across Europe or risks to operational security. | Līdz brīdim, kad Ziemeļvalstu (Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas) pārvades sistēmas operatori sāks izmantot MARI platformu, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 24.jūlijam. Until the transmission system operators of the Nordic countries (Sweden, Finland, Denmark, Norway) start using MARI platform, but not later than 24 July 2024. | https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN109D07102021_MARI.pdf